Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

до спрощеної процедури закупівлі

**ДК 021 2015: 45420000-7 - Столярні та теслярні роботи (Влаштування туалетних кабінок в 10 туалетах Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2)**

ID: **UA-2021-03-17-011614-c**

**Кількість послуги визначено дефектним актом (додатково завантажено окремим файлом).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість  . | Примітка |
| 1 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм, ширина 3-х кабінок 2300 мм з 3 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 1/11,20 |  |
| 2 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм, ширина 3-х кабінок 2550 мм з 3 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 2/23,40 | 2 шт |
| 3 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм, ширина 3-х кабінок 2330 мм з 3 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 2 перегородки | шт/м2 | 1/9,06 |  |
| 4 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1080 мм, висота 2000 мм, ширина 3-х кабінок 2370 мм з 3 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 2 перегородки | шт/м2 | 1/9,06 |  |
| 5 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм, ширина 3-х кабінок 2350 мм з 3 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 2 перегородки | шт/м2 | 1/9,10 |  |
| 6 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм ,ширина 4-х кабінок -3300 мм з 4 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 4 перегородки | шт/м2 | 1/15,40 |  |
| 7 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм, ширина 4-х кабінок 3100 мм з 4 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 4 перегородки | шт/м2 | 1/15,00 |  |
| 8 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм, ширина 4-х кабінок 3040 мм з 4 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 1/12,68 |  |
| 9 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, товщина панелі 18 мм, глибина перегородки 1100 мм, висота 2000 мм, ширина 4-х кабінок 2990 мм з 4 дверями 600 мм з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 1/12,58 |  |

**Критерієм послуг є** дотримання встановлених законодавством України вимог стандартів, нормативів, норм порядків та правил.

До вартості послуг враховується надання послуги з влаштування туалетних кабінок, інші адміністративні та загально-виробничі видатки, податки та збори, прибуток (у разі необхідності), тощо.

**Додатково враховано, що під час підготовки пропозиції розмір кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості ремонтних робіт поточного характеру складає станом на 01.01.2021 року 8484,00 грн. (наказ УО ЮМР ім. Б. Грінченка від 05.01.2021 року №04)**

Розмір бюджетного призначення визначений обсягом додаткових коштів, затверджених рішенням сесії ЮМР від 25.02.2021 №251.

Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення з урахуванням розробленого зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта.

Уповноважена особа з питань спрощених закупівель,

заступник начальника управління освіти

Южноукраїнської міської ради

імені Бориса Грінченка О.М. Болотіна