Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

до спрощеної процедури закупівлі

**ДК 021:2015: 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель**

**(Технічне обслуговування внутрішніх електричних мереж закладів освіти)**

ID: **UA-2021-01-13-001127-a**

Обсяг надання Послуг розраховано з урахуванням фактичних видатків 2020 року та приєднанням до Южноукраїнської територіальної громади навчальних закладів смт. Костянтинівка та Іванівка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид робіт | Періодичність |
|
| 1 | Проведення чергових оглядів електропроводки силових установок, пускових апаратів, вимірювальних приладів, автоматичних вимикачів електроосвітлення та запобіжних пунктів, перехідних коробок і установочної арматури | Щоденно |
| 2 | Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів у з’єднувальних коробках та щитах | Два рази в місяць |
| 3 | Виконання аварійних заявок закладів | За потребою |
| 4 | Вимірювання опору ізоляції електропроводки | Не рідше одного разу у місяць |
| 5 | Перевірка стану заземлювальних пристроїв із замірюванням контуру заземлення | Не рідше одного разу у місяць |
| 6 | Перевірка і вимірювання опору ізоляції | Не рідше одного разу у місяць |
| 7 | Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників | Не рідше одного разу у місяць |
| 8 | Замір повного опору кола «фаза» | Не рідше одного разу у місяць |
| 9 | Ревізія світильників, вимикачів, розеток | Два рази в місяць |
| 10 | Заміна непрацюючих ламп, світильників (з матеріалів закладів освіти) | За потребою та заявками закладів |
| 11 | Пошук місць ушкоджень внутрішніх електромереж та їх усунення | За потребою  |
| 12 | Перевірка цілості пломб електролічильників а ПКО | Не рідше одного разу у місяць |
| 13 | Ревізія обладнання електрощитової  | Не рідше одного разу у квартал |

Фактичний обсяг на кожний місяць визначається згідно акту виконаних робіт, підписаний представниками обох сторін.

Критерієм послуг є дотримання періодичності технічного обслуговування внутрішніх електричних мереж закладів освіти та встановлених законодавством України вимог стандартів, нормативів, норм порядків та правил. Надання послуг повинно відповідати діючим стандартам і технічним нормам, встановленим законодавством України для даного виду послуги.

Розмір бюджетного призначення визначений річним бюджетом галузі на 2021 рік, затверджений рішення сесії ЮМР від 22.12.2020 №62.

Очікувана вартість предмета закупівлі **112000,00** відповідає розміру бюджетного призначення з урахуванням не проведення видатків у січні-березні 2021 року) та фактичних видатків на надання цієї послуги у 2020 році. Повторно. Закупівля UA-2021-01-13-001127-a не відбулася.

Уповноважена особа з питань спрощених закупівель,

заступник начальника управління освіти

Южноукраїнської міської ради

імені Бориса Грінченка О.М. Болотіна